## Sheet1
Base de dados do sistema |  |  |  |  | Base de dados do sistema
TAG | TIPO | ENDEREÇO NO CLP | ENDEREÇO MODBUS | DESCRIÇÃO | TAG | TIPO | ENDEREÇO NO CLP | ENDEREÇO MODBUS | DESCRIÇÃO
DIG_1 | BOOL | M01 | 1544 | Status do motor 1 | DIG_1 | BOOL |  | 1(coil) | Status do motor 1
DIG_2 | BOOL | M02 |  | Status do motor 2 | DIG_2 | BOOL |  | 2(coil) | Status do motor 2
NIVEL_1 | INT | DR01 | 9728 | Valor do nivel 1( registrador de dados) | NIVEL_1 | INT |  | 1(register) | Valor do nivel 1( registrador de dados)
NIVEL_2 | INT | AI01 | 2832 | Valor do nivel 2( entrada analógica1) | NIVEL_2 | INT |  | 2(register) | Valor do nivel 2( entrada analógica1)
TEMP_1 | INT | AI02 | 2833 | Valor da temperatura 1( entrada analógica 2) | TEMP_1 | INT |  | 3(register) | Valor da temperatura 1( entrada analógica 2)
TEMP_2 | INT | AI03 | 2834 | Valor da temperatura 2( entrada analógica 3) | TEMP_2 | INT |  | 4(register) | Valor da temperatura 2( entrada analógica 3)
| Dispositivo físico | [5 empty] | ELIPSE MODBUS SIMULATOR
https://kb.elipse.com.br/nocoes-de-vbscript-no-software-elipse-e3-licao-4-eventos/